| ООО Газ-Инжиниринг Уральское Бюро Автоматизации Екатеринбург тел./факс: (343) 374-60-71, 374-61-60 e-mail: igor@acmep.ustu.ru |  |
| --- | --- |

| ## Преобразователь давления/манометр |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Позиция |  |  |  |  |  |
| Требуемое количество |  |  |  |  |  |
|  избыточное  абсолютное  дифференциальное  вакуум/разряжение |  |  |  |  |  |
| Способ монтажа  на трубопроводе  на аппарате  на стене  на щите |  |  |  |  |  |
| # Данные о процессе |  |  |  |  |  |
| Среда |  |  |  |  |  |
| Агрегатное состояние  жидкость  пар  газ |  |  |  |  |  |
|  | Мин. | Норм. | Макс. | Шкала | Единица измерения |
| Давление |  |  |  |  |  |
| Дифференциальное давление |  |  |  |  |  |
| Температура |  |  |  |  |  |
| Исполнение  общепромышленное  взрывозащищенное EEx ia |  |  |  |  |  |
| Выходной сигнал  4… 20 мА (2-проводный)  4… 20 мА (3-проводный)  0… 20 мА  0… 10 В  2… 10 В  другой |  |  |  |  |  |
| Погрешность измерений |  |  |  |  |  |
| Материал, контактирующий с измеряемой средой  латунь  нерж. сталь  другой |  |  |  |  |  |
| Индикатор  да  нет |  |  |  |  |  |
| Степень защиты IP |  |  |  |  |  |
| Напряжение питания  220 В АС  24 В DC |  |  |  |  |  |
| Диаметр корпуса (для манометра)  100 мм  160 мм  другой |  |  |  |  |  |
| Контактная группа (для манометра)  общепромышленного исполнения  EEx ia |  |  |  |  |  |
| Количество контактов (для манометра)  1 шт.  2 шт. |  |  |  |  |  |
| Присоединение  G ½  NPT ½  другое  мембранный разделитель ____(диаметр)  мембранный разделитель ____(диаметр) с капилляром, ____ (длина) |  |  |  |  |  |
| Аксессуары  2-ходовой вентиль/кран  3-ходовой вентиль/кран  3-ходовой вентильный блок  5-ходовой вентильный блок  крепеж для настенного монтажа/трубы 2” |  |  |  |  |  |

Дополнительную информацию указать открытым текстом

| Предприятие |  |
| --- | --- |
| Адрес |  |
| Контактное лицо |  |
| Телефон, |  |
| Факс |  |
| e-mail |  |