| ООО Газ-Инжиниринг Уральское Бюро Автоматизации Екатеринбург тел./факс: (343) 374-60-71, 374-61-60 e-mail: igor@acmep.ustu.ru |  |
| --- | --- |

| Преобразователь давления/манометр |
| --- |
| Позиция |
| Требуемое количество |
| ( избыточное ( абсолютное ( дифференциальное ( вакуум/разряжение |
| Способ монтажа ( на трубопроводе ( на аппарате ( на стене ( на щите |
| Данные о процессе |
| Среда |
| Агрегатное состояние ( жидкость ( пар ( газ |
|  | Мин. | Норм. | Макс. | Шкала | Единица измерения |
| Давление |  |  |  |  |  |
| Дифференциальное давление |  |  |  |  |  |
| Температура |  |  |  |  |  |
| Исполнение ( общепромышленное ( взрывозащищенное EEx ia |
| Выходной сигнал ( 4… 20 мА (2-проводный) ( 4… 20 мА (3-проводный) ( 0… 20 мА ( 0… 10 В ( 2… 10 В ( другой |
| Погрешность измерений |
| Материал, контактирующий с измеряемой средой ( латунь ( нерж. сталь ( другой |
| Индикатор ( да ( нет |
| Степень защиты IP |
| Напряжение питания ( 220 В АС ( 24 В DC |
| Диаметр корпуса (для манометра) ( 100 мм ( 160 мм ( другой |
| Контактная группа (для манометра) ( общепромышленного исполнения ( EEx ia |
| Количество контактов (для манометра) ( 1 шт. ( 2 шт. |
| Присоединение ( G ½ ( NPT ½ ( другое ( мембранный разделитель ____(диаметр) ( мембранный разделитель ____(диаметр) с капилляром, ____ (длина) |
| Аксессуары ( 2-ходовой вентиль/кран ( 3-ходовой вентиль/кран ( 3-ходовой вентильный блок ( 5-ходовой вентильный блок ( крепеж для настенного монтажа/трубы 2” |

Дополнительную информацию указать открытым текстом

| Предприятие |  |
| --- | --- |
| Адрес |  |
| Контактное лицо |  |
| Телефон, |  |
| Факс |  |
| e-mail |  |